TABLE DES MATIERES

1. INTRODUCTION

2. DESCRIPTION DU LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

2.1 	Place du laboratoire DU GHT Oise Ouest et Vexin DANS LE CHB

2.2 	Organisation GENERALE du laboratoire

2.3	CONFIDENTIALITE ET INDEPENDANCE

3. DECLARATION DE LA POLITIQUE QUALITE

4. EXIGENCES RELATIVES AU MANAGEMENT

4.1 	ORGANISATION ET MANAGEMENT

4.2 	SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE

  - MAITRISE DES DOCUMENTS

  - REVUE DE CONTRAT

4.5 	EXAMENS TRANSMIS A DES LABORATOIRES SOUS TRAITANT

4.6 	SERVICES EXTERNES ET APPROVISIONNEMENT

  - PRESTATION DE CONSEILS

4.8	TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

4.9 	IDENTIFICATION ET MAITRISE DES NON CONFORMITES

4.10 	ACTIONS CORRECTIVES

4.11 	ACTIONS PREVENTIVES

4.12 	AMELIORATION CONTINUE

4.13 	ENREGISTREMENTS QUALITE ET ENREGISTREMENTS TECHNIQUES

4.14 	AUDITS

4.15 	ENQUETES DE SATISFACTION

4.16 	REVUE DE DIRECTION

5. EXIGENCES TECHNIQUES

5.1 	PERSONNEL

Recrutement / Formation / Qualification et habilitation du personnel

5.2 	LOCAUX ET CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

5.3 	MATERIEL DE LABORATOIRE

Gestion du matériel / Maintenance des appareils /

Remplacement en cas de panne

5.4 	PROCEDURES PRE-ANALYTIQUES

Traitement des demandes des examens

Préparation des échantillons

  - PROCEDURES ANALYTIQUES

Traçabilité des étalonnages et vérification des instruments de mesure.

Réalisation des examens

Calibrations

Contrôles de qualité - vérification et validation des méthodes

Validation technique

Validation biologique

5.6 	PROCEDURES POST ANALYTIQUES

5.7 	COMPTE RENDU DES RESULTATS

6. REFERENCES

7. DEFINITIONS

1. INTRODUCTION

Le manuel qualité (MQ) a pour objectif de décrire les dispositions générales adoptées et mises en œuvre par le laboratoire de biologie médicale du GHT Oise Ouest et Vexin multi sites (Beauvais-Clermont) pour garantir la qualité de ses prestations conformément aux exigences de la règlementation en vigueur et aux exigences de la norme NF EN ISO 15189.

Le laboratoire est accrédité depuis le 01/11/2015 sous le N° 8-3668.

La portée d’accréditation est consultable sur www.cofrac.fr

Ce MQ présente les règles de fonctionnement, l’organisation du laboratoire et les dispositions mises en place relatives au management de la qualité.

Le Manuel Qualité est approuvé par le biologiste responsable et communiqué à l’ensemble du personnel du laboratoire.

Une version papier du Manuel Qualité peut être mise à disposition de toute personne qui en fait la demande.

Le manuel qualité est intégré à la documentation du système qualité du laboratoire.

2. DESCRIPTION DU LABORATOIRE DU GHT OISE OUEST ET VEXIN

Le laboratoire du GHT Oise Ouest et Vexin est un laboratoire multi site : le site du Centre Hospitalier de Beauvais et le site d’urgences sur le CH Clermont.

2.1 Place du laboratoire de biologie médicale dans le centre hospitalier (CHB)

Le Centre Hospitalier de Beauvais est structuré en 7 pôles d’activité :

- Pôle Médico-Technique auquel est rattaché le laboratoire

- Pôle Gérontologie

- Pôle Consultations

- Pôle Urgences-Réanimation

- Pôle Chirurgie-Anesthésie

- Pôle Médecine

- Pôle Cancérologie

- Pôle Femme-enfant

2.2 Organisation générale du laboratoire

Le laboratoire du GHT Oise Ouest Vexin réalise des examens de biologie médicale 24h/24 et 7 jours/7   qui constituent une aide indispensable à la prévention, au dépistage, au diagnostic, à la prise en charge thérapeutique ainsi qu’au suivi de l’état physiologique du patient.

Le laboratoire externalise moins de 1 % des examens prescrits. Il s’agit le plus souvent d’examens spécialisés transmis à des laboratoires sous traitants.

Missions transversales :

Les biologistes, participent également à la politique de gestion des risques du CHB, et notamment :

- Infectiovigilance : Lutte contre les infections nosocomiales et la dissémination des bactéries multi résistantes

- Hémovigilance : Prévention du risque transfusionnel

- Réactovigilance

- Identitovigilance

Le laboratoire est dirigé par un biologiste responsable qui exerce les fonctions de chef de service. Il anime et coordonne l’ensemble des activités du laboratoire et définit la politique qualité.

Le laboratoire a mis en place un système de management de la qualité afin de répondre aux besoins et aux attentes de ses patients et de ses clients.

2.3 CONFIDENTIALITE ET INDEPENDANCE

L’impartialité du laboratoire est garantie, la direction et le personnel ne subissent aucune pression ou influence commerciale indue, financière ou autre, susceptible de mettre en cause la qualité de leurs travaux. Le laboratoire est indépendant de toute pression financière qui pourrait interférer dans ses relations avec les prescripteurs.

Son statut de service public le protège de conflits d’intérêts avec les fournisseurs (procédures de marchés négociés et appel d’offres gérés par la cellule des marchés de l’établissement).

Les biologistes du laboratoire sont inscrits aux ordres professionnels et respectent leurs codes d’éthique ainsi que la législation et la réglementation s’appliquant à l’ensemble des citoyens.

Le personnel non médical est sensibilisé au secret professionnel et à l’obligation de réserve et de discrétion professionnelle lors de l’accueil au laboratoire.

Les prestataires externes au laboratoire doivent, en se présentant au secrétariat signer un engagement de confidentialité.

L’intérêt et les besoins du patient ou du client sont toujours la considération première et sont traités équitablement et sans discrimination.

Toutes les informations concernant les patients sont confidentielles.  Les modalités relatives à la sécurité des systèmes informatiques permettent de garantir l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données.

Le laboratoire assure la destruction des documents contenant des informations confidentielles après le délai de conservation légal.

« Maitrise de la confidentialité » CHB I3 PR 001

« Gestion des enregistrements et des archivages » CHB I2 PR002

« Règlement intérieur de l’hôpital »

3. DECLARATION DE LA POLITIQUE QUALITE

« A1-DX001 Déclaration de la politique qualité »

4. EXIGENCES RELATIVES AU MANAGEMENT

4.1 ORGANISATION ET MANAGEMENT

La mission du laboratoire de biologie médicale est d’établir une politique et des objectifs qualité cohérents et homogènes pour répondre aux attentes des prescripteurs et des patients.

L’organisation qualité repose sur :

- La cellule qualité d’un responsable assurance qualité, d’un adjoint assurance qualité et de biologiste référent médical qualité.

- Le comité de pilotage (décision 124-2012 DAMGQ) composé de la cellule qualité, de l’ensemble des biologistes, du cadre de santé, d’un technicien de chaque secteur, d’une secrétaire, d’un agent d’entretien, du chef de pôle, du cadre supérieur de santé du pôle, de la directrice des soins, de la direction de la qualité et des affaires médicales et de l’ingénieur qualité de l’établissement

« Organigramme du Laboratoire de Biologie Médicale du GHT Oise ouest Vexin »

Renseignements administratifs

Adresse du siège : 40, Avenue Léon Blum 60000 Beauvais

N° de téléphone : 03-44-11-21-46

N° de télécopie : 03-44-11-22-11

Site internet : http://www.ch-beauvais.fr

N° CNIL : 1484299 V 0

Pour la biologie médicale :

  - L’effectif au 31/12/2022 :

| Biologistes | 8 |
| --- | --- |
| Cadre | 2 |
| Techniciens laboratoires | 48.6 |
| IDE | 1,7 |
| Secrétaires | 8.4 |
| Agents entretiens/Coursiers | 2+1 |

  - Les données d’activité 2022

| Prélèvement externes (TB) | 1 750 |
| --- | --- |
| Prélèvements externes (AMI) | 9 269 |
| Prélèvement externes (KB) | 39 |
| Nombre dossiers / année | 252 553 |
| Actes | 1 754 186 |
| B | 38 066 273 |
| BHN | 736 958 |

Activités :

Le laboratoire réalise des examens de biologie médicale en santé humaine. Il assure les prélèvements des échantillons (patients externes sur le site de Beauvais), la réalisation des examens, l’interprétation et la transmission des résultats dans les domaines suivants :

- Biochimie générale

- Hématocytologie

- Hémostase

- Immuno-hématologie

- Immuno-sérologie

- Microbiologie conventionnelle

- Microbiologie moléculaire

Responsabilité et autorité

- Le biologiste responsable

Veille à la mise en place et au maintien du système qualité. Il est responsable de l’adéquation de la prestation fournie aux engagements contractuels établis avec les clients (patients, prescripteurs, sous-traitants …).

Il a pour mission de :

- Rechercher la motivation du personnel placé sous sa responsabilité

- Participer à l’amélioration des conditions de travail, de la sécurité, de la qualité

- Rendre compte à la direction du Centre Hospitalier

Pour administrer le système qualité, le biologiste responsable délègue sa responsabilité au responsable assurance qualité.

- Le biologiste médical a pour mission de :

- Réaliser la validation biologique, d’interpréter les résultats et d’assurer l’interface avec les clients (patients, prescripteurs, sous-traitants …)

- Diriger et coordonner les activités liées à l’examen des échantillons par le laboratoire

- Veiller à la conformité des examens

- Le cadre de santé a pour mission de :

- Organiser l'activité paramédicale, animer l'équipe et coordonner les moyens du laboratoire, en veillant à l'efficacité et la qualité des prestations.

- Le responsable assurance qualité (RAQ) a pour mission :

- De définir et planifier en concertation avec la cellule qualité le programme qualité en vue de maintenir l’accréditation Cofrac

- D’être l’un des interlocuteurs, en matière de qualité des autorités réglementaires et du Cofrac

- D’assurer le management de la qualité : sensibilisation, information, formation, axes d’amélioration

- De mettre en place des indicateurs qualité pertinents permettant d’évaluer et de suivre les performances du système

- De planifier et organiser les audits

- De garantir la conformité des prestations réalisées par le laboratoire du CHB, avec l’exigence de la norme NF EN ISO 15189.

- De rendre compte au biologiste responsable et à la Direction du Centre Hospitalier

- Le responsable métrologie a pour mission :

- D’organiser le suivi permanent de la qualité métrologique des instruments

- De déterminer la criticité des équipements en concertation avec le biologiste responsable de secteur.

- De planifier les vérifications/étalonnages en collaboration avec les sociétés de surveillance métrologique

- Le référent informatique a pour mission de :

- De maitriser et d’assurer le bon fonctionnement des logiciels du laboratoire

- De paramétrer un nouvel examen, modifier la codification

- De gérer les connexions permettant les échanges informatiques

- D’aider et conseiller le personnel dans l’utilisation des différentes fonctionnalités informatiques

- D’être l’interlocuteur privilégié auprès du service informatique de l’établissement et des fournisseurs de logiciels pour les opérations de maintenance préventives et curatives.

4.2 SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE

Service médical rendu (SMR)

Le laboratoire du GHT Oise Ouest Vexin, oriente le service médicale rendu sur plusieurs axes :

- En apportant les informations nécessaires aux prescripteurs pour choisir les examens les plus adaptés au contexte clinique via son guide des examens et une politique de juste prescription

- En garantissant le rendu de résultat justes et fiables, interprétés et dans des délais compatibles avec l’état du patient (urgence …). Les indicateurs de qualité sur le taux d’EEQ conformes et le délai de rendu d’examens urgents représentatifs objectivent ce point.

- En garantissant la confidentialité (secret professionnel)

Engagement de la direction, Système de management

La direction du Centre Hospitalier de Beauvais et le laboratoire de biologie médicale s’engagent, par la « déclaration de la politique qualité », à satisfaire les exigences des clients (patients, prescripteurs, sous-traitants …) et les obligations réglementaires.

Les principaux moyens engagés par la direction du Centre Hospitalier de Beauvais sont nécessaires à la mise en œuvre de la politique qualité et à la réalisation des objectifs qualités.

Ils comprennent :

- Des formations adéquates :

Le responsable assurance qualité est titulaire d’un DU qualité.

Le référent métrologie a suivi des formations spécifiques sur la métrologie.

Le référent informatique a suivi une formation spécifique sur les Logiciels du laboratoire

- Des équipements et des moyens de communications appropriés :

Un logiciel qualité permet à l’ensemble du personnel de prendre connaissance des dispositions et des bonnes pratiques du laboratoire et de participer à l’amélioration continue des activités du laboratoire via le traitement des non conformités et des réclamations.

Développement et mise en œuvre du système de management

Les objectifs qualité sont présentés et validés lors de la revue de direction. Une nouvelle version de la Politique qualité est alors rédigée.

L’amélioration en continu du système est assurée par :

- Le suivi des non-conformités et des réclamations internes et externes

- L’analyse des causes

- L’analyse d’impact

- La mise en place et le suivi des actions (curatives, correctives et préventives)

- Les audits

- Les enquêtes de satisfaction effectuées auprès des clients

Le système de management de la qualité est basé sur une approche par processus de façon à satisfaire les besoins et les attentes des patients et des prescripteurs.

Pour chaque processus le laboratoire a identifié les risques potentiellement influents et les actions ou points de maîtrise mis en place pour maitriser ces risques identifiés ou réduire la criticité initiale mesurée.

Le schéma suivant présente une cartographie des processus du laboratoire et les interactions entre eux :

« Gestion des processus et des indicateurs » B2 PR 001

4.3 MAITRISE DES DOCUMENTS

Généralités

La documentation qualité est gérée à l’aide du logiciel qualité qui permet de :

- Centraliser l’ensemble de la documentation qualité

- Maitriser le cycle de vie d’un document qualité

- Maitriser la consultation et la diffusion des documents qualité

Le « Manuel qualité » est rédigé par le responsable assurance qualité. Il peut être revu à l’issue des revues de direction ou mis à jour plus fréquemment, si nécessaire.

Le responsable assurance qualité est responsable de la mise en place et de l’application des documents qualité.

Le biologiste est responsable de l’application des documents qualité concernant son champ de compétences et doit participer à l’amélioration permanente de la qualité en informant le responsable assurance qualité des sources d’erreur et/ou d’inefficacité qu’il a constatées.

La cellule qualité a en charge la veille règlementaire et en assure la diffusion. La traçabilité de cette veille est effectuée avec le logiciel de gestion de la qualité.

Architecture du système documentaire

L’identification des documents qualité est normalisée selon la procédure générale de gestion des documents, les documents disponibles au laboratoire sont structurés de la manière suivante :

- Le manuel qualité : élément central du système de management de la qualité est un outil de communication interne et externe qui décrit les dispositions générales mises en place au laboratoire.

- Les procédures générales et techniques : décrivent les principes de fonctionnement et d’organisation, et les responsabilités.

- Les modes opératoires et instructions de travail : décrivent précisément les activités nécessaires pour assurer la qualité des prestations du laboratoire.

- Les enregistrements : ont pour fonction de prouver les résultats des activités réalisées et d’assurer leur traçabilité

Cycle de vie d’un document :

- La rédaction : document écrit par le personnel concerné.

- La vérification : correspond à la vérification du document écrit par le personnel concerné.

- L’approbation : correspond à l’acceptation du document et à l’autorisation de sa mise en application.

- La diffusion : effectuée de manière électronique via le logiciel qualité et s’accompagne d’un archivage automatique des versions antérieures. De manière générale le document est applicable 1 mois après sa diffusion.

- Attestation de lecture : L’attestation électronique de la lecture correspond à la prise de connaissance du document diffusé.

- Revue documentaire : Les documents sont revus périodiquement. Si nécessaire, une nouvelle version est créée. Une demande de révision peut être faite à tout moment suite à une évolution et ou une modification des pratiques.

- Archivage : automatique (de façon illimitée) via le logiciel qualité lors de la diffusion d’une nouvelle version du document.

La liste des documents en cours d’application est mise à jour automatiquement par le logiciel de gestion documentaire.

« Maitrise et mise à jour des documents qualité » H1 PR 001

« Manuel Qualité » A1 MAQ 001

4.4 REVUE DE CONTRAT

La revue de contrat a pour objectif de s’assurer que les engagements pris vis-à-vis des clients (patients avec ou sans ordonnance, prescripteurs, sous-traitants …) dans les contrats ou les conventions pour les établissements extérieurs sont respectés.

La périodicité de revue de contrat est de 3 ans pour tous les contrats sauf si demande particulière des deux parties (à l’occasion de la reconduction administrative par exemple). Elle peut se faire soit par mail, soit par rencontre entre les deux parties.

« Revue de contrat » A1 PR 001

Les principaux clients du laboratoire :

« Liaisons entre le laboratoire et ses partenaires et clients » A1 ENR 002

4.5 examens TRANSMIS A DES LABORATOIRES SOUS TRAITANTS

Le laboratoire transmet des examens qu’il ne réalise pas dans les situations suivantes :

- Prescription d’un examen spécialisé non réalisé au laboratoire

- À la demande d’un clinicien dans le cadre d’un protocole

- Pour la vérification d’un résultat par une technique différente (CNR)

Les principaux sous-traitants du laboratoire :

- Le laboratoire Eurofins Biomnis

- Le laboratoire Cerba  pour les examens d’oonco-hématologie spécialisée

- Le laboratoire du CHU d’Amiens (CHU de référence)

- L’EFS pour les examens spécialisés d’immuno hématologie.

## Les échantillons transmis sont traités selon les recommandations pré-analytiques fournies par les laboratoires spécialisés.

Les laboratoires sous-traitants sont sélectionnés en fonction de la qualité de leurs prestations (délai de rendu de résultat, conseils apportés, engagement dans la qualité) et sont évalués tous les ans.

Les laboratoires sous-traitants sont listés dans le logiciel de gestion de la qualité.

« Sous traitance des examens » C3 PR 002

« Evaluation des fournisseurs » B3 PR 002

4.6 SERVICES EXTERNES ET APPROVISIONNEMENT

L’achat des équipements, des consommables et des réactifs est soumis au code des marchés publics sous la responsabilité de la direction des services économiques.

Pour les investissements importants, un arbitrage est réalisé par les instances du CHB, il a pour but de prioriser les investissements impératifs (équipements dont le renouvellement est nécessaire car la société a émis un état d'obsolescence par exemple).

Les équipements peuvent être mis à disposition ou en location.

« Procédure d’acquisition et de mise en service des équipements » K1 PR 001

« Procédure achat et stockage des réactifs et des produits consommables » K2 PR 001

.7 PRESTATIONS DE CONSEIL

Les biologistes sont amenés régulièrement à dialoguer avec les prescripteurs lors de réunions multidisciplinaires dans certains services de soins (réanimation, chirurgie orthopédique…).

Le biologiste médical a la possibilité de modifier la prescription après accord avec le médecin prescripteur ou en application de recommandations opposables.

Les résultats pathologiques nécessitant une confrontation clinico-biologique sont téléphonés par le biologiste.

Les biologistes peuvent ajouter des commentaires aux comptes rendus afin de faciliter l’interprétation des résultats.

« Procédure Transmission - communication des résultats » E2 PR 001

« Prestation de conseil » B1 PR 002

  - TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

La réclamation correspond à l’expression d’un mécontentement formulée par un patient, un médecin prescripteur, plus généralement par quelqu’un d’externe au laboratoire.

Elle peut être formulée soit par courriel, par téléphone, oralement ou lors des enquêtes de satisfactions.

Toutes les réclamations sont enregistrées dans le logiciel de gestion de la qualité et font l’objet d’une analyse par la cellule qualité et la mise en place éventuelle d’actions correctives.

« Traitement des non-conformités et des réclamations » B4 PR 001

4.9 IDENTIFICATION ET MAITRISE DES NON CONFORMITES

Chaque fois que le personnel du laboratoire constate un problème dans l’exécution de la prestation ou une non-application du système qualité, une fiche de non-conformité est enregistrée dans le logiciel de gestion de la qualité.

Pour les non-conformités pré-analytiques l’enregistrement se fait dans le système Informatique du laboratoire.

En cas de non-conformité d’un examen biologique, si les résultats ont déjà été émis, les comptes rendus sont rappelés et réédités, le compte rendu définitif comporte la trace des modifications.

Une synthèse des non-conformités, des réclamations et des opportunités est présentés lors des réunions de comité de pilotage et de revue de direction.

Cas particulier des dérogations :

A titre dérogatoire les examens peuvent être réalisés chaque fois que le biologiste estime que leur refus risque d’être dommageable pour le patient : prélèvement précieux (Ex : LCS, certaines ponctions, prélèvement chez le nouveau-né) ; urgence vitale (risque de retard de prise en charge si refus) ; examens non réalisables sur un autre prélèvement (Ex. traitement qui fausserait le résultat ou perturberait son interprétation, patient sorti, prélèvement irremplaçable comme  un cathéter retiré).

Les dérogations sont tracées dans le SIL.

« Traitement des non conformités et des réclamations » B4 PR 001

« Enregistrements des non conformités liées aux demandes d'examens et aux échantillons biologiques »  C1 ENR 003

4.10 ACTIONS CORRECTIVES

Une analyse au fil de l’eau des non-conformités déclarées dans le logiciel de gestion de la qualité permet de déclencher si nécessaire des actions correctives et d’instaurer des modalités de suivi des actions mise en place.

« Actions d'améliorations (actions curatives préventives et correctives) » B5 PR 001

4.11 ACTIONS PREVENTIVES

Les actions préventives permettent d’identifier des possibilités d’amélioration techniques ou organisationnelles (Opportunités ; Points à surveiller relevés lors des audits…).

Elles sont tracées sur le logiciel de gestion de la qualité.

« Actions d'améliorations (actions préventives et correctives) » B5 PR 001

Le bilan des actions d’amélioration (correctives, préventives) est effectué par la cellule qualité et présenté au comité de pilotage et lors de la revue de direction

4.12 AMELIORATION CONTINUE

L’amélioration continue se fait par :

- Le traitement des non-conformités et des réclamations

- Les suggestions

- Les enquêtes de satisfaction

- Les audits internes

- L’analyse de CIQ et CQE (EEQ et CIQ externalisés)

- Le suivi des indicateurs qualité

Les actions sont définies par le responsable qualité en collaboration avec les personnels concernés pour supprimer les causes des non-conformités déclarées ou potentielles.

La cellule qualité assure le suivi des actions, vérifie leur mise en application et leur efficacité.

Les indicateurs qualité permettent d’observer périodiquement les évolutions d’un phénomène en le positionnant par rapport à des objectifs fixés.

« Actions d'améliorations (actions préventives et correctives) » B5 PR 001

4.13 ENREGISTREMENTS QUALITE ET ENREGISTREMENTS TECHNIQUES

La gestion et l’archivage des enregistrements qualité sont assurés via le logiciel de gestion de la qualité.

Les enregistrements techniques comprennent les documents en lien avec les examens prescrits et les documents relatifs aux équipements.

La durée de conservation des enregistrements utiles pour garantir la traçabilité est conforme à la réglementation en vigueur et satisfait à la fois les besoins des patients, des prescripteurs et du laboratoire.

Afin de permettre la réalisation successive de deux évaluations Cofrac, elle ne peut être inférieure à 24 mois.

Les modalités relatives à la sécurité des systèmes informatiques permettent de garantir l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des documents conformément aux recommandations relatives à la protection des systèmes informatiques de laboratoire.

Les sauvegardes informatiques fonctionnent de manières différentes selon les supports.

« Gestion des enregistrements et des archivages » I2 PR 002

« Procédure Maitrise du système informatique » I1 PR 002

4.14 AUDITS

Afin de s’assurer que les activités du laboratoire sont réalisées conformément aux exigences de la réglementation en vigueur et aux exigences des référentiels, un planning d’audit est présenté et validé en revue de direction.

La planification des audits est pluriannuelle (2 ans) et couvre tous les éléments du système de management de la qualité, y compris les processus pré analytique, analytique et post analytique.

L’auditeur interne est formé à la technique d’audit, et idéalement indépendant si possible de l’activité auditée.

Pour corriger et/ou répondre aux écarts constatés lors des audits, le laboratoire met en place un plan d’action.

« Audits qualité » B3 PR 001

4.15 ENQUETES DE SATISFACTION

Le laboratoire réalise des enquêtes de satisfaction auprès de ses différents clients (unités de soins, établissements extérieurs, patient externes …).

« Enquêtes prescripteur » B1 ENR 001

« Enquêtes patient externe » B1 ENR 002

« Enquête soignants paramédicaux » B1 ENR004

« Enquête médecin de ville » B1 ENR005

4.16 REVUE DE DIRECTION

La revue de direction a lieu au minimum une fois par an. Elle permet d’assurer le suivi du système qualité, de favoriser l’amélioration de la qualité et de s’assurer de l’efficacité du système qualité (organisation, moyens, ajustement des objectifs.).

Une revue de direction exceptionnelle peut être programmée (hors périodicité habituelle) pour traiter un événement majeur lié au système qualité (mise à jour du système qualité, réclamations clients, problèmes sur les contrôles de qualité externes…).

La revue de direction fait l’objet d’un compte rendu rédigé par le responsable qualité et communiqué à l’ensemble du personnel.

« Revue de direction » A3 PR 001

5. EXIGENCES TECHNIQUES

5.1 PERSONNEL

Un planning permet d’assurer en permanence la présence des personnes qualifiées et habilitées aux postes appropriés.

Des fiches de fonction et les fiches de poste détaillent les missions, les responsabilités et les activités du poste.

« Gestion des plannings » G3 PR 001

Recrutement

Pour le personnel non médical, les besoins sont identifiés par le cadre de santé du laboratoire.

La direction des ressources humaines et la direction des soins valident la demande de personnel non médicale et effectuent le recrutement conformément aux organisations mises en place dans l’établissement.

Pour le personnel médical, les besoins sont identifiés par le biologiste-responsable du laboratoire.

Le recrutement du personnel médical est assuré par la direction des affaires médicales parmi les candidats autorisés à postuler selon les textes légaux en vigueur.

Pour les internes, le recrutement semestriel est assuré par l’ARS parmi les candidats autorisés.

« Procédure de recrutement » G1 PR 001

Formation

- Pour le personnel médical : chaque praticien gère son développement professionnel continu personnel conformément aux règles déontologiques et à la réglementation en vigueur, dans la limite des moyens alloués par l’établissement.

- Pour le personnel non médical :

Les demandes de formations (locales ou externes) sont gérées par le service de la formation continue et sous la responsabilité de la direction des ressources humaines. Elles sont attribuées en fonction des besoins et des budgets accordés.

Les formations proposées dans le cadre des marchés d’automates sont gérées par le cadre de santé.

Les formations sont programmées dans le logiciel qualité. La satisfaction du stagiaire et l’atteinte des objectifs pédagogiques sont évaluées en fin de formation.

Un bilan des formations est présenté en revue de direction.

« Procédure formation » G2 PR 001

Qualification et habilitation du personnel

Le laboratoire a mis en place un processus de formation et de qualification menant à l’habilitation du personnel.

Pour chaque qualification il est défini :

- Une fiche de poste (qui précise les missions, les responsabilités et les conditions minimales de maintien des compétences au poste)

- Une matrice des compétences (qui répertorie les connaissances à acquérir et les différents niveaux de compétences du poste)

- Un plan de formation qui décrit les modalités de formation

- Un questionnaire d’évaluation

- Un formulaire de validation d l’habilitation par le biologiste (pour les primo habilitations)

Le Biologiste responsable du secteur conclut à l’habilitation en s’appuyant sur les résultats du questionnaire d’évaluation, les annotations du responsable de la formation et les réponses fournies lors de l’entretien pour une primo habilitation.et tracées sur le formulaire « validation de l’habilitation par le Biologiste ».

« Qualification et habilitation du personnel » G1 PR 002

5.2 LOCAUX ET CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Sécurité et protection des personnes et de l’environnement

- Le document unique est géré par la direction du centre hospitalier.

- Le service de médecine du travail assure le suivi médical du personnel.

Toutes les dispositions sont prises pour faire face aux incendies : formation du personnel plan d’évacuation, extincteur vérifié régulièrement, couverture anti feu dans les zones sensibles.

Une commission sécurité passe régulièrement inspecter les locaux.

Les locaux du laboratoire sont agencés de manière à prendre en compte :

- La séparation des zones où des activités incompatibles se déroulent

- La sécurité des patients et du personnel

Conformément à la règlementation, les locaux techniques sont équipés des matériels correspondants aux activités en place (PSM, pipettes …)

Le laboratoire de biologie médicale est équipé de dispositifs de lavage des yeux et de kits permettant les premiers soins en cas d’accident d’exposition au sang (personnel pris en charge rapidement au service accueil urgences).

Les stocks de produits corrosifs et dissolvants sont conservés dans des armoires de sécurité. Le personnel est formé à la gestion des risques en lien avec ces produits.

Les fiches des données de sécurité de tous les produits utilisés au laboratoire sont accessibles sur le logiciel de gestion de la qualité.

Du matériel de protection est mis à disposition du personnel dans les pièces techniques (gants, lunettes, sur blouses …)

La gestion des déchets se fait conformément à la réglementation. Les DASRI et les déchets liquides impropres au traitement par une station de traitements des effluents sont collectés par une société agrée et éliminés selon les procédures adaptées.

Les effluents d’automates sont dirigés vers une station de traitement des effluents puis rejetés aux égouts.

Une filière de valorisation des déchets recyclables (papiers et cartons) est mise en place.

« Gestion des locaux et sécurité du personnel » L1 PR 001

« Elimination des déchets » L2 PR 001

5.3 MATERIEL DE LABORATOIRE - METROLOGIE

Gestion du matériel

Les analyseurs et autres équipements sont choisis selon des critères très précis, tenant compte notamment de la qualité de leurs performances, de méthodes d’analyses conformes aux données actuelles de l’état de l’art.

Lors de l’installation, correspondant à la qualification initiale, il est démontré que le matériel est conforme aux spécificités attendues définies dans le cahier des charges.

La liste des équipements est tenue à jour dans le logiciel qualité en collaboration avec le service Biomédical

« Vérification validation des méthodes d’analyse » D1 PR 002

« Procédure Acquisition et mise en service des équipements » K1 PR 001

Maintenance des appareils

Un contrat de maintenance est systématiquement associé au contrat de mise à disposition, de location ou d’achat de l’équipement.

On distingue :

- Les maintenances internes : programmées dans le logiciel qualité selon les recommandations du fournisseur

- Les maintenances externes :

- Les maintenances préventives : réalisées par le fournisseur selon une périodicité définie dans le contrat de maintenance.

- Les maintenances curatives :   suite à un dysfonctionnement avec ou sans intervention sur site

Toutes les opérations de maintenances externes (rapport d’intervention) sont tracées via le logiciel qualité. La fiche de maintenance permet de tracer la nature de la panne, la nature du dysfonctionnement et la durée d’immobilisation

Une non-conformité est créée en parallèle de la maintenance curative : elle permet de tracer les actions mises en œuvre, les causes de la panne, l’analyse de l’impact (y compris sur les analyses antérieures), si la panne a une incidence sur le rendu des résultats (résultats erronés) et la validation par le biologiste de la reprise de l’activité.

Remplacement en cas de panne :

Pour assurer la continuité de service, le laboratoire a prévu soit un analyseur en backup, soit un automate en miroir soit une technique manuelle.

Si le laboratoire ne peut traiter lui-même les échantillons car le délai d'intervention est incompatible avec la durée de conservation des échantillons et/ou le degré d'urgence de réalisation des examens, ils sont transférés vers un laboratoire sous-traitant selon la procédure de transport en vigueur pour le site de Beauvais. Pour les examens réalisés sur le site de Clermont le transfert se fait vers le site de Beauvais

Dans de rares situations, après accord entre le biologiste et le prescripteur, l'examen peut être annulé pour être reprogrammé ultérieurement. Une non-conformité est alors saisie dans le SIL.

« Procédure de maintenance » J1 PR 001

« Matériels : conduite à tenir en cas de panne » J1 PR 002

Traçabilité des étalonnages et vérification des instruments de mesures - métrologie

Les instruments considérés comme critiques pour l'exactitude des résultats font l'objet de programmes d'étalonnage et de suivi métrologique avec le cas échéant déterminations d'écarts maximum tolérés. Les opérations de raccordement sont sous-traitées à des sociétés accréditées, ceci concerne :

- Mesure des volumes

La maintenance et l’étalonnage des pipettes sont réalisés annuellement par un prestataire autorisé à délivrer un certificat d’étalonnage COFRAC pour ce type d’opération. Ces opérations de maintenance et d’étalonnage sont réalisés chez le prestataire.

- Mesure des températures (réfrigérateurs, chambre froide, congélateurs, étuves) :

Une cartographie selon la norme NFX15-140 est réalisée lors de l’installation d’une nouvelle enceinte.

Des sondes certifiées COFRAC enregistrent en continu et en un point la température des enceintes. Le logiciel Mysirius assure la traçabilité des températures des différentes enceintes et des locaux.

- Mesure des éléments métrologiques des centrifugeuses :

Le service technique du CHB a la responsabilité des centrifugeuses, un contrat de maintenance avec un prestataire externe prévoit tous les 6 mois une vérification technique et annuellement une vérification métrologique (temps, température et vitesse).

« Procédure de gestion métrologique des petits matériels » J2 PR 001

5.4 PROCEDURES PREANALYTIQUES

Origine des prélèvements :

- Des patients du CHB

- Des patients des établissements du GHT, des établissements clients…

- Des patients externes du laboratoire.

Traitement des demandes d’examens

Le manuel de prélèvement ou Guide des examens, est mis à disposition via internet pour les services hospitaliers et pour les établissements extérieurs.

Il précise les instructions spécifiques relatives au prélèvement et à la manipulation des échantillons.

Les feuilles de prescription du laboratoire, sont mises à disposition des prescripteurs afin de recueillir l’identification du patient et les données cliniques pertinentes pour l’interprétation du résultat ou la prise en charge de l’examen.

Des dispositions ont été définies pour les demandes réalisées dans un contexte d’urgence.

Préparation des échantillons

- Prélèvement et acheminement des échantillons

- Par un système de pneumatique pour les prélèvements effectués dans les services de l’hôpital.

- Par un coursier pour les établissements extérieurs en respectant à la réglementation sur le transport des prélèvements (ADR pour le transport routier) imposant l’emploi d’un triple emballage.

Les températures de transport des échantillons sont vérifiées régulièrement.

- Prélèvements effectués au laboratoire par des personnes habilitées, titulaires de l’AGFSU: La prise de rendez-vous est assurée par le secrétariat. L’enregistrement du dossier se fait à l’accueil du patient.

Lors de prélèvements effectués par le patient lui-même, des consignes lui sont données par le secrétariat, le technicien ou le biologiste.

« Prélèvements » C2 PR 001

Déballage et enregistrement des prélèvements

Une demande d’examens est acceptée dès lors que les informations sont suffisamment complètes et précises pour assurer la qualité du résultat.

Les critères d’acceptation, de refus ou de dérogation sont définis par le laboratoire, si nécessaire une non-conformité est enregistrée.

Un poste d’enregistrement est dédié aux urgences, il permet une prise en charge plus rapide de l’examen.

Préparation et tri des échantillons

Le technicien oriente les échantillons selon les examens demandés et les place sur des portoirs affectés à chaque secteur.

Un document précise les règles de conservation des échantillons, en pré et en post analytique.

Le laboratoire transmet les examens qu’il ne réalise pas lui-même à des laboratoires spécialisés sous-traitants.

Les échantillons sont préparés selon les préconisations du laboratoire sous-traitant afin de prendre en compte les contraintes de conservation et de transport.

« Traitement pré analytique des échantillons et des demandes » C1 PR 001

« Enregistrements des non conformités liées aux demandes d’examens et aux échantillons biologiques » C1 ENR 003

« Traitement des non-conformités et des réclamations » B4 PR 001

« Gestion des envois externalisés » C1 INS 005

5.5 PROCEDURES ANALYTIQUES

L’ensemble des réactifs répond au marquage CE IVD conformément aux exigences européennes relatives aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

Réalisation des examens

Des modes opératoires et/ou des fiches d’instruction spécifiques décrivent les conditions d’utilisation de chaque analyseur et de réalisation des examens.

Les documents ainsi que les manuels fournisseurs sont disponibles au poste de travail.

Calibration

Les calibrations sont réalisées selon les recommandations du constructeur et fournisseur de réactifs.

Toute calibration est vérifiée par le passage d’un ou plusieurs contrôle interne de qualité (CIQ), selon les dispositions mises en place au laboratoire pour chaque analyseur.

Contrôles de qualité

- Contrôles internes de qualité (CIQ) :

Le CIQ permet de maîtriser la qualité intra-laboratoire.

- Pour une méthode quantitative, le CIQ est le passage d’un ou plusieurs échantillons de contrôle de concentration connue, dont la valeur obtenue est confrontée à une valeur cible encadrée par des limites acceptables.

Le CIQ peut être externalisé, les résultats font l’objet d’un traitement statistique par le fournisseur permettant la comparaison à un groupe de pairs.

Au regard des résultats de contrôles, le technicien peut alors accepter ou non la série d’échantillons patients analysés

Les CIQ sont aussi destinés à apprécier la fidélité intermédiaire (reproductibilité) de la technique.

- Pour une méthode qualitative, le contrôle interne de qualité consiste en général en un témoin positif et un témoin négatif.

- Evaluation externe de la qualité (EEQ)

Le laboratoire de biologie médicale participe à des programmes d’évaluation externes de la qualité (EEQ) permettant la comparaison inter laboratoires.

Les biologistes responsables de chaque secteur ont la charge du choix des programmes, en collaboration avec le biologiste responsable du laboratoire de biologie médicale.

« Validation technique-Gestion des calibrations et des contrôles de qualité » D1 PR 001

Conformité analytique

La conformité analytique est effectuée par le technicien de laboratoire qui s’assure que :

- L’automate est opérationnel (maintenance effectuée)

- Les résultats des contrôles de qualité interne sont acceptables

- Les résultats des examens sont pertinents (antériorités renseignements cliniques.)

- Le résultat ne nécessite pas un contrôle immédiat (critères de repasse définis pour certains paramètres par les biologistes).

« Validation des résultats » D2 PR 001

Validation biologique

La validation est de la responsabilité stricte du biologiste.

En période de permanence des soins (soir, nuit, samedi après-midi, dimanche et jours fériés) et pour les services critiques (réanimation, accueil-urgences), la validation biologique est placée sous la responsabilité du biologiste d’astreinte.

Tout résultat d’examen mis à la disposition des prescripteurs ou des patients est validé par un biologiste identifié sur le compte-rendu (papier ou serveur informatique).

En cas d’urgence et dans le respect de critères prédéfinis par le biologiste médical, certains résultats peuvent être transmis aux cliniciens par le technicien sous la responsabilité explicite du biologiste.

« Validation des résultats » D2 PR 001

« Valeurs critiques à téléphoner » E1 ENR 001

5.6 PROCEDURES POSTANALYTIQUES

Transmission des résultats

La transmission des résultats est réalisée dans le respect de la confidentialité, quel que soit le mode de transmission choisi, et en conformité avec les exigences réglementaires.

Pour les services de soins ne disposant pas de serveur de résultats l’édition papier est transmise sous pochette par coursier.

Pour la patientèle externe, les résultats sont, selon le choix du patient, envoyés à son domicile, remis en main propre ou transmis via un serveur de résultat destiné aux patients. Un second exemplaire est envoyé au médecin prescripteur.

Un résultat peut être téléphoné ou faxé dans les cas suivants :

- Le médecin a demandé que le résultat soit téléphoné,

- Le résultat de l’examen est perturbé (valeur critique)

- Le dossier n’est pas terminé et il faut communiquer les premiers résultats

« Transmission-communication des résultats » E2 PR 001

Stockage et élimination des échantillons

Le laboratoire conserve certains échantillons dans le cadre de la législation en vigueur ou par décision interne afin de pouvoir effectuer un contrôle post analytique.

Les échantillons sont éliminés selon la filière mise en place pour les DASRI au CHB ;

« Conservation des échantillons » C3 INS 001

« Elimination des déchets » L2 PR 001

5.7 COMPTES- RENDUS DES RESULTATS

Chaque compte rendu comporte :

- L’identification du laboratoire.

- L’identification du patient et de l’unité de soins (ou médecin prescripteur) destinataire des résultats.

- La date et l’heure d’enregistrement de l’échantillon

- L’origine ou le type de spécimen biologique

- Des commentaires éventuels sur la qualité de l’échantillon susceptible d’avoir modifié le résultat

- Les résultats des examens, les valeurs usuelles et les antériorités du patient si elles existent

- Une interprétation des résultats ou des commentaires, le cas échéant

- L’identité de la personne ayant validé et autorisé l’impression et la diffusion des résultats

Le laboratoire a pris des dispositions concernant la révision d’un compte rendu original diffusé.

« Transmission-communication des résultats » E2 PR 001

6. REFERENCES

- Norme NF EN ISO 15189 “Exigences concernant la qualité et la compétence”

- Recommandations pour l’accréditation des laboratoires de biologie médicale : Tomes 1(2010) et 2 (2012) –SFBC-John Libbey EUrotext

- Article 226-13 du Code Pénal et l'article R 5120 (Décret n°90-872 du 27/09/90) du Code de la Santé Publique relatifs au secret professionnel,

- Décret n°94-352 du 4 mai 1994 relatif à la protection des travailleurs contre les risques résultant de leur exposition à des agents biologiques et modifiant le code du travail (JO du 6 mai 1994)

- Loi n°78-17 du 06/01/78 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (Loi Informatique et Libertés),

7. DEFINITIONS

Action corrective

Action entreprise pour éliminer les causes d’une non-conformité détectée ou d’une autre situation indésirable, pour empêcher leur renouvellement.

Action curative

Action entreprise pour éliminer (corriger) une non-conformité détectée.

Action préventive

Action entreprise pour éliminer les causes d’une non-conformité potentielle ou d’une autre situation potentiellement indésirable.

Audit qualité

"Examen méthodique et indépendant en vue de déterminer si les activités et résultats relatifs à la qualité satisfont aux dispositions préétablies, si ces dispositions sont mises en œuvre de façon efficace et si elles sont aptes à atteindre les objectifs." (Norme ISO 8402 : 1995).

Comptes-rendus d’examens

Documents écrits, validés et signés par le biologiste comportant les résultats d’’examens qualitatifs et/ou quantitatifs accompagnés de commentaires aussi souvent que cela est nécessaire ou est prévu par la réglementation. Ces résultats doivent être présentés conformément à la réglementation en vigueur (GBEA).

Contrôle interne de qualité ou CIQ

Ensemble de procédures mises en œuvre dans un Laboratoire en vue de permettre un contrôle de la qualité des résultats des examens au fur et à mesure de leur exécution (GBEA).

Contrôle de qualité externe : voir Evaluation externe de la qualité ou EEQ

Dérogation

Autorisation écrite de s’écarter pour une tâche ou une durée spécifiée d’une disposition applicable préalablement définie et que les circonstances rendent incomplète, inapplicable ou inappropriée.

Document

Ensemble de données rassemblées autour d'un même objet quel que soit son support : papier, informatique ou autre… L'objet peut être des données techniques (spécifications), ou des données relatives à un événement (enregistrement).

Echantillon

Echantillon biologique : échantillon obtenu par l’acte de prélèvement et sur lequel vont être effectuées un ou plusieurs examens de biologie médicale.

Echantillon de calibrage : échantillon de composition définie qualitativement et quantitativement, et adapté à la méthode utilisée pour un ou plusieurs constituants, souvent par rapport à des étalons de référence, et destiné au calibrage des examens dans certaines disciplines biologiques.

Echantillon de contrôle : échantillon, adapté à la méthode utilisée, et destiné à apprécier l’exactitude et la précision des résultats. (GBEA)

Enregistrement

"Document qui fournit des preuves tangibles des activités effectuées ou des résultats obtenus" (Norme ISO 8402 : 1995).

Etalonnage

Vérification par comparaison avec un étalon de l'exactitude des indications d'un instrument.

Evaluation externe de la qualité

Contrôle par un organisme extérieur, de la qualité des résultats fournis par un Laboratoire. Ce contrôle rétrospectif permet une confrontation inter-Laboratoires en vue d’améliorer la qualité du travail de l’ensemble des participants. L’organisme extérieur adresse les mêmes échantillons aux différents Laboratoires, collecte les résultats obtenus, en fait l’étude et les transmet avec commentaires aux Laboratoires participants (GBEA).

Exigence

Besoin ou attente qui peut être formulée, habituellement implicite, ou imposée.

Formulaire

Un des types de document que l'on peut individualiser. Il permet le recueil des preuves d'activités effectuées ou de résultats obtenus, il est destiné à devenir un enregistrement

Habilitation

Autorisation accordée à une personne ou une fonction d'accomplir une action donnée.

Indicateur

Variable de mesure permettant l’évaluation d’une situation. Par exemple : taux de non-conformités d’enregistrement des dossiers patient, délai de rendu d’un résultat urgent…Manière spécifiée d’accomplir des activités

Manuel Qualité

Document principal (support d’information et l’information qu’il contient) spécifiant le système de management de la qualité du Laboratoire. Il renvoie à des procédures ou peut en contenir si elles sont très succinctes. .Il énonce la politique qualité. Il présente la structure de la documentation utilisée dans le système de management. Il peut être diffusé en interne et en externe.

Maintenance

Ensemble des activités destinées à maintenir ou rétablir un bien, dans un état ou des conditions de sécurité ou de fonctionnement pour accomplir une fonction requise.

Mode opératoire

Un mode opératoire est la description précise d’un savoir-faire ou d’une activité conduite sur le terrain. Il décrit comment et avec quels moyens est réalisée une opération. Ils peuvent être de plusieurs types techniques, de maintenance, d’étalonnage…

Non-Conformité

"Non-satisfaction à une exigence spécifiée" (Norme ISO 8402 : 1995).

Précision

Valeur maximale de l’incertitude de mesure avec un appareil donné.

Procédure

Une procédure est une règle écrite d'organisation qui définit les modalités et les démarches à entreprendre pour obtenir un résultat fixé. Elle gère les processus et les interfaces organisationnels.

Processus

Ensemble d’activité corrélées ou interactives qui transforment des éléments d’entrée en éléments de sortie.

Qualification

Opération destinée à démontrer qu’un système analytique ou un appareil fonctionne correctement et donne les résultats attendus.

Pour le personnel, la qualification correspond à la confirmation par examen et/ou apport de preuves tangibles qu’une ou plusieurs compétences techniques sont acquises.

Revue de direction

Elément du système qualité, consistant en une revue périodique du système qualité par la Direction Générale.

Risque biologique

Résultat d’une exposition à des micro-organismes susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication. Concerne tous les produits d’origine humaine ou animale : sang total et ses dérivés (sérum, plasma…), prélèvements d’urines, d’expectorations, de selles, de liquides articulaires ou de ponctions, calculs, exsudats vaginaux et urétraux, prélèvements de gorge, de narine, d’oeil….

Sérothèque

Ensemble d'échantillons biologiques conservés selon des modalités (classement, durée, température, volume...) définies avec le Client.

Conventionnellement, ce terme sera utilisé quelque soit la nature de l'échantillon (sérum ou autre prélèvement).

Traçabilité

"Aptitude à retrouver l'historique, l'utilisation ou la localisation d'une entité au moyen d'identifications enregistrées " (Norme ISO 8402 : 1995).

Validation

"Confirmation par examen et apport de preuves tangibles que les exigences particulières pour un usage spécifique prévu sont satisfaites" (Norme ISO 8402 : 1995).

Validation dans le domaine de la biologie médicale

"Opération permettant de s'assurer qu'un résultat a été obtenu dans des conditions techniques satisfaisantes et que celui-ci est compatible avec le dossier biologique du patient. Cette validation est à la fois analytique et biologique.

La validation analytique comporte la vérification de la conformité des conditions d'exécution aux procédures et tient compte des résultats obtenus notamment avec les échantillons de contrôle.

La validation biologique est le contrôle de la vraisemblance et de la cohérence de l'ensemble des résultats des examens d’un même dossier, et leur confrontation avec les résultats antérieurs. Elle peut nécessiter la connaissance de l’état clinique du patient et les traitements mis en œuvre. Elle est assurée par un biologiste" (GBEA). Validation technique et analytique sont synonymes.

Vérification

"Confirmation par examen et apport de preuves tangibles que les exigences spécifiées ont été satisfaites" (Norme ISO 8402 : 1995).

# Text boxes

Documents externes, contrats

Enregistrements

Traçabilité électroniques des taches et maintenances, réclamations et non conformités, dérogations et actions, audits et revues, objectifs et indicateurs

PROCEDURES

MODES OPERATOIRES

INSTRUCTIONS

MANUEL

QUALITE